关于印发《深入开展全县房屋市政工程预防高处坠落安全生产排查整治工作方案》的通知

各在建项目建设、施工、监理单位：

现将《深入开展全县房屋市政工程预防高处坠落安全生产排查整治工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2025年3月12日

深入开展全县房屋市政工程预防高处坠落安全生产排查整治工作方案

为有效防范我县房屋市政工程高处坠落事故发生，切实

做好我县住房城乡建设领域安全生产工作，决定深入开展全县房屋市政工程预防高处坠落安全生产排查整治工作，现就有关事项通知如下：

一、工作目标

通过深入开展房屋市政工程预防高处坠落安全生产排查整治工作，督促企业严格落实安全生产主体责任，全面提高施工现场作业人员安全意识和操作水平，有效预防我县房屋市政工程高处坠落事故发生，确保我县建筑施工领域安全生产形势稳定向好。

二、工作内容

根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）、《建筑施工高处作业安全技术规范》

(JGJ80-2016)和《建筑施工易发事故防治安全标准》(JGJ/T429-2018)等有关规定、标准要求，扎实开展排查整治工作。

(一)实体防护方面

1.临边(包括作业面临边、楼梯口、楼梯平台和梯段边、采光井等部位)是否按要求防护到位。

2.各类操作平台周边是否按要求防护到位;各类垂直运输接料平台口是否按要求防护到位。

3.洞口(包括电梯井口、预留洞口等)是否按要求防护到位。

4.脚手架是否具有足够的强度、刚度及稳定性；是否在脚手架上大量堆放物料；作业区域下方是否有人员通行、逗留；易滑动、滚动的工具和材料是否采取防止坠落或固定措施；是否高空抛甩物料、工具、垃圾等；脚手架是否按要求超出作业面，顶层顶步搭设时是否采取切实有效防护措施;脚手架内立杆与架体间距过大部位是否采取封闭防护措施。

5.钢结构厂房、屋面等悬空作业是否采用可靠的安全防护措施。

6.高处作业吊篮是否设置了符合要求的安全绳。

7.斜拉式悬挑卸料平台钢丝绳质量和设置是否符合要求。

8.距坠落基准面2m及以上的平台是否设置固定式安全防护栏杆，不具备安装条件的是否设置移动防护栏杆，高处作业的平台、通道和梯子踏板等是否采取可靠的防滑措施。

9.高处拆除作业是否站在稳定处，切割拆除大件时是否提前固定好切割缝两端并从底部支撑，防止切割造成坍塌、坠落。

10.活动式梯子梯脚是否设置防滑措施；人字梯中间是否设置拉绳；使用时梯脚是否充分固定、安排人员扶持。

(二)人员行为方面

1.高处作业人员是否按规定正确佩戴和使用安全防护用品用具(安全帽、安全带等)；屋面等登高作业是否踩踏屋面沿口、石棉瓦、采光板或其他轻型屋面结构。

2.高处作业人员是否按操作规程作业，是否存在违章作业现象。

3.登高作业前，是否对高处作业现场进行安全确认、安排人员进行监护，高处作业人员上岗前是否经过安全教育培训、技术交底，特种作业人员是否持证上岗。

4.登高车是否使用专用托篮运送人员；是否使用吊车吊运或叉车、装载机托举人员进行登高作业。

5.雷暴、大风、冰雹、雨雪冰冻、高温等恶劣天气，是否进行室外登高作业。

(三)企业管理方面

1.建设单位:是否将涉及高处作业的专业工程进行了违法发包;是否及时支付安全生产文明施工措施经费。

2.施工单位:是否编制了针对性的高处作业安全技术措施;是否按规定进行审核、审批、实施；是否辩识施工各阶段高处坠落危险源，落实高处作业安全防护措施；是否对高处作业人员进行了针对性安全教育;是否对进场登高作业人员进行健康体检，禁止有癫痫、心脏病、高血压等病史或超龄工人从事登高作业；是否为高处作业人员配备质量合格的安全防护用品用具(安全帽、安全带、安全网等)；是否对安全防护设施进行检查、验收，并做好验收记录;安全防护设施是否做到定型化、工具化；需要临时拆除或变动安全设施的，是否经项目负责人审批签字，是否设置警示标志，恢复安全设施后是否重新组织验收合格签字；在雨、雾等恶劣天气，高处作业时是否采取防滑措施，6级以上强风、暴雨、浓雾等恶劣气候，是否禁止露天攀登与悬空高处作业；对作业过程中发现违法行为或安全隐患是否及时整改消除；是否制定“防高坠”事故隐患应急处置方案，施工现场管理人员、高处作业人员和应急救援人员是否掌握方案内容，是否定期开展相应应急演练。

3.监理单位:是否把高处作业安全防护情况作为每天监理巡视的必检事项，发现存在高处坠落安全事故隐患的，是否要求施工单位立即整改，情况严重的责令停工整改。施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向建设单位和主管部门报告。

三、工作安排

此次预防高处坠落安全生产排查整治工作自即日起至4月底结束，专项整治结束之后各项目要持续加强安全管理，持续开展预防高处坠落事故预防。各项目建设单位组织施工、监理等单位按照文件要求认真组织开展，对存在安全隐患的高处作业要立即落实专人跟进立行立改，不能立即整改的，暂停高处作业，制定整改计划，按期落实整改。我局成立检查组，对我县房屋市政工程高处坠落预防情况开展全覆盖检查，对开展排查整治隐患不彻底的企业，列为重点监管对象，实施差异化监管。

四、工作要求

（一）加强组织领导，严格责任落实。各单位要加强组织领导，严格落实企业安全生产主体责任，高度重视预防高处坠落安全生产排查整治工作，科学计划、周密部署、精心组织，及时消除安全隐患，确保生产安全。

(二)狠抓隐患整改，确保整治实效。强化对高处作业全覆盖检查和常态化检查，全方位辨识高处作业设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，对检查发现的问题，建立健全台账，认真落实整改措施要求，确保整治实效。

（三）加大执法力度，形成高压态势。我局将严厉打击高处作业违法违规行为，形成严打安全生产违法违规行为的高压态势，对检查中发现的问题，将依法依规进行严厉处罚，确保本次工作取得实效。